| #### Опросный лист на подбор смесительного узла |  |
| --- | --- |
| Организация: |  |
| E-mail: |  |
| Адрес: |  |
| Тел./Факс: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Общие данные |  |
| Предназначение смесительного узла: водяной калорифер, водяной охладитель, воздушная завеса, гликолевый рекуператор |  |
| Технические данные |  |
| Расход жидкости через теплообменник, м3/ч (л/с) - обязательная для заполнения позиция (примечание: если нет данных по расходу жидкости, необходимы значения расхода воздуха через теплообменник, начальные и конечные тепмературы воздуха или требуемая можность теплообменника) |  |
| Максимальная температура теплоносителя |  |
| Наличие гибких подводок |  |
| Количество термометров/манометров (термоманометров) |  |
| Примечания: |  |